Приложение №1

к договору_____________________________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

| № п/п | Продукция | Ед. изм | Страна происхождения | Характеристики | Кол-во | Цена за единицу измерения (руб.)без НДС | Сумма в руб. с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекись водорода техническая, А ГОСТ 177-88 | кг. |  | Бесцветная прозрачная жидкость; массовая доля водорода 35-40%; массовая концентрация серной кислоты, г/дм3, не более 0,35; массовая концентрация нелетучего остатка , г/дм3 , не более 0,7, Фасовка в полиэтиленовой таре высокого давления объемом 30л. | 700 |  |  |
| 2 | Кальция гидроокись, чда ГОСТ 9262-77 | кг |  | Внешний вид: Сухой белый порошок, слипающийся в комки, слабо растворимый в воде, легко растворимый в разбавленных соляной и азотной кислотах. массовая доля гидроокиси кальция (Са(ОН)2,% , не менее 97; массовая доля углекислого кальция (СаСО3), %, не более1,5; массовая доля нерастворимыхв соляной кислоте веществ, % , не более 0,008; массовая доля сультфатов (SО4), %, не более 0,01; массовая доля хлоридов (Сl),% , не более 0,005; массовая доля общего азота (N),%, не более 0,05; массовая доля железа (Fe). %, не более 0,01; массовая доля тяжелых металлов (Pb), не более 0,003; массовая доля магния(Mg), % , не более 0,05; массовая доля суммы калия и натрия (K+Na), %, не более 0,5 | 600 |  |  |
| 3 | Натрия гипохлорит, марка А ГОСТ 11086-76 | кг |  | Внешний вид: жидкость зеленовато-желтого цвета. Коэффициент светопропускания, % , не менее 20; Массовая концентрация активного хлора , г/дм3, не менее 190; Массовая концентрация щелочи в перерасчете на NaOH, г/дм3 10-20; Массовая концентрация железа , г/дм3 , не более 0,02 Вид и тип тары: полиэтиленовые емкости объемом 20л. | 400 |  |  |
| 4 | Натрий едкий ,46% раствор (фасовка 30л.), высший сорт, ГОСТ Р 55064-2012 | кг |  | Внешний вид: раствор диафрагменный, получаемый из первичного диафрагменного раствора едкого натра (12%-15%), упариванием до 44%-50%). Внешний вид: бесцветная или окрашенная жидкость. Допускается выкристаллизованный осадок. массовая доля гидроксида натрия,%, не менее 46; массовая доля карбоната натрия,%, не более 0,6; массовая доля хлорида натрия, %, не более 3,0; массовая доля железа в пересчете на Fe2O3,%, не более 0.007; массовая доля хлорита натрия,%, не более 0,25 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака « Герметичная упаковка», а также в соответствии с правилами перевозок опасных грузов. . Вид и тип тары должны соответствовать ГОСТ 26319: полиэтиленовые емкости объемом 30л. | 2000 |  |  |

Поставка товара осуществляется по цене в соответствии с настоящей спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Заказчик								   Поставщик

Начальник управления

______________________ /А.А.Махалин/				   ______________________/ __________________ /