Приложение № 1

К техническому заданию

Перечень и количество требуемых расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории

| № | Товары | Техническое задание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски для анализаторов мочи серии Клинитек, имеющихся у Заказчика Эквивалент не применяется в соответствии с п.10.3.4(б) Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». | Множественные аналиты мочи ИВД, колориметрическая тест-полоска, для экспресс-анализа, должна быть совместима с мочевыми анализаторами серии Клинитек. Измеряемые параметры (в порядке расположения на пластиковой основе): лейкоциты, нитриты, уробилиноген, белок, рН, эритроциты, удельная плотность, кетоны, билирубин, глюкоза. Качественный и полуколичественный анализ. Упаковка 100 тестов. | упак | 45 |
| 2 | Тест-полоски для анализатора мочи H-100 DIRUI, имеющегося у Заказчика. Эквивалент не применяется в соответствии с п.10.3.4(б) Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». | Реагентные полоски для полуколичественного определения 10 параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи. Тест-полоски должны быть стандартизированы для анализатора мочи Н-100 Dirui. Упаковка - пластмассовый пенал с влагопоглотителем, 100 шт. в упак. | упак | 45 |
| 3 | Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса | Набор реагентов "Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса" представляет собой жидкую сыворотку крови кролика, содержащую антитела к Treponema pallidum (положительную). Назначение: контроль качества лабораторных исследований на сифилис в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), реакции связывания комплемента (РСК), реакции микропреципитации (РМП), реакции быстрых плазменных реагинов (RPR). Набор должен включать: СК+ – сыворотка контрольная положительная, не менее 10 фл. объемом не менее по 1 мл. | упак | 2 |
| 4 | Комплекс липидов для выполнения флокуляционного теста | Готовый к использованию комплекс липидов для выполнения флокуляционного теста на Luis. В состав набора должны входить взвесь АгКЛ в 10 % растворе холин-хлорида, содержащая кардиолипина – 0,033 %; лецитина – 0,27 %, холестерина – 0,9 %, ЭДТА (стабилизатор) в конечной концентрации 0,0125 моль/л и тимеросал (консервант) в конечной концентрации 0,1 Набор должен быть рассчитан на исследование не менее 2000 образцов. Объем исследуемого образца не менее 90 мкл. Образец для исследования: сыворотка (плазма) крови, ликвор Суммарное время постановки реакции 8 минут Предназначен для качественного и полуколичественного определения. | упак | 2 |
| 5 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в крови и моче | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке (плазме) крови и моче глюкозооксидазным методом (Глюкозооксидаза/Пероксидаза, Триндер). Состав набора: 1.Реагент 1 - буфер, (4х250 мл).2. Реагент 2 - лиофилизированная смесь (4 флакона). 3. Калибратор: глюкоза 10 ммоль/л (2х2 мл). Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, линейность до 30 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 15 мин при температуре инкубации 18-25 С или 10 мин при 37 С), длина волны (490-540) нм, длина волны (490-540) нм. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. | наб | 5 |
| 6 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом | Метод Szasz/IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (100 мл). 2. Реагент 2 - L-гамма-глутамил-3-карбокси-п-нитроанилид (25 мл). Чувствительность не более 6 Е/л, линейность в диапазоне от 7 до 1100 Е/л, коэффициент вариации не более 5%. Длина волны 405 нм, температура инкубации 37 С. | наб | 8 |
| 7 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом | Состав набора: 1. Реагент 1 - АМР буфер (200 мл). 2. Реагент 2 - п-нитрофенилфосфат 80 ммоль/л (50 мл). Чувствительность не более 25 Е/л, линейность до 830 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, температура инкубации 37 С (30 С), фотометрирование против рабочего реагента. Набор предназначен для полуавтоматических и автоматических анализаторов, не менее 250мл | наб | 3 |
| 7 8 | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом | Монореагент. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (2х50 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизат (2 флакона). 3. Калибратор: мочевая кислота 357 мкмоль/л (6 мг/100мл) - 1,5 мл.Чувствительность не более 40 мкмоль/л, линейность до 1200 мкмоль/л (20,2 мг/100мл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 7(5) мин, температура инкубации 18-25 C (37 C), длина волны 520 нм (490-520 нм), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов, не менее 2х50 мл. | наб | 10 |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом | Монореагентный метод. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (4х250 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизат (4 флакона). 3. Калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл) (2х1,5 мл). Чувствительность не более 0,3 ммоль/л, линейность 0,5-25,8 ммоль/л (до 1000 мг/дл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции 5 мин, температура инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, для полуавтоматических и автоматических анализаторов, не менее 4х250 мл. | наб | 5 |
| 10 | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрассика-Грофа | Состав набора: 1. Реагент 1 - кофеиновый реагент (200 мл). 2. Реагент 2 - сульфаниловая кислота (55 мл). 3. Реагент 3 - натрия нитрит 72 ммоль/л (2 мл). Реагент 4 - физиологический раствор: натрия хлорид 154 ммоль/л (250 мл). 5. Калибратор: билирубин 171 мкмоль/л (лиофилизированный, 1 флакон на 1 мл). Чувствительность не более 5 мкмоль/л, линейность до 410 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 535 нм (500-560 нм), температура инкубации 18-25 С. Время проведения анализа: 20 мин. для общего билирубина, 5 мин. для прямого. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов, колличество определений не менее 138прямого и 138 общего. | наб | 3 |
| 11 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом | Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (2*50 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизат (2 флакона). 3. Калибратор: триглицериды 2,85 ммоль/л(250 мг/100 мл) (1 мл).Чувствительность не более 0,25 ммоль/л линейность 0,5-8 ммоль/л (700 мг/100 мл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции 10 мин (5 мин), температура инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов, не менее 100 мл. Монореагентный метод. | наб | 5 |
| 12 | Набор реагентов для определения а-амилазы | Метод: EPS-G7, кинетический; λ=405 нм; Состав: R1 (Буферный раствор рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия – 0,125 ммоль/л, хлористый натрий – 62,5 ммоль/л, хлористый магний – 12,5 ммоль/л, α-глюкозидазу – 2500 Е/л, азид натрия - 0,095%); R2 (Буферный раствор рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия - 0,5 ммоль/л, EPS-G7 – 8,0 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 28 Е/л до 1070 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение 18 месяцев при температуре от +2°С до +8°С; | наб | 2 |
| 13 | Масло иммерсионное, флакон | Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Должно быть прозрачным, иметь показатель преломления света при t 20°C 1.5150 - 1.5180, Вязкость при t 20°C 220-400 не должно содержать примесей, вызывающих помутнение объектива Упаковка – флакон вместимостью не менее 100мл | л | 0,7 |
| 14 | Краситель для окраски ретикулоцитов | Предназначен для применения в качестве красителя ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. Должен представлять собой 1% раствор бриллиантового крезилового синего в физрастворе. Должен быть готов к использованию. Количество определений не менее 1000. Упаковка 50 мл. | упак | 3 |
| 15 | Вакуумный контейнер с разделительным гелием с двойным активатором свертывания (кремнезем) | Предназначен для взятия крови с помощью вакуума, созданного изготовителем, для исследования сыворотки в клинической химии, серологии, иммунологии. Пробирка должна быть изготовлена из прозрачного пластика, который позволяет ясно рассмотреть содержимое при визуальном осмотре. Внутренность пробирки должна быть силиконизирована для избежания контактной активации. Номинальная вместимость - не более 3,5 мл, размер - не менее 13х75 мм. Добавка – активатор свертывания (кремнезем) распылен на стенки пробирки, для получения сыворотки надлежащего качества в пластиковом контейнере, разделительный инертный гель, расположенный под углом к стенке пробирки для лучшего центрифугирования образца. Этикетка – бумажная с линией контроля наполнения. Первичная упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией на русском языке. Знак стерильности на этикетке и упаковке. | упак | 25 |
| 16 | Иглы двусторонние стерильные однократного применения для забора венозной крови 22G *1 (0,7*25 мм) | Иглы стерильные, двусторонние c V-образной заточкой, с резиновым безопасным клапаном. Размер 22G (0,7 мм), длина не менее 25 мм), снабженные резьбой для вкручивания в держатель и прозрачной неразъемной визуальной камерой, размер камеры не менее 1,5 см, для многократного отбора проб у одного пациента, с увеличенным просветом за счет уменьшения толщины стенок иглы. Силиконизированные с внешней стороны. Цветовая кодировка – черный колпачок. Стерильные. Упаковка – 50 шт., с этикеткой на русском языке. | упак | 40 |
| 17 | Иглы двусторонние стерильные одноразовые, 20G*1 (0,9*25 мм) | Иглы стерильные, двусторонние c косоугольным срезом, заточка лазером. Размер 20G (0,9 мм), длина не менее 25 мм), снабженны резьбой для вкручивания в держатель и прозрачной неразъемной визуальной камерой, размер камеры не менее 1,5 см, для многократного отбора проб у одного пациента, с увеличенным просветом за счет уменьшения толщины стенок иглы. Силиконизированные с внешней стороны. Цветовая кодировка – желтый колпачок. Стерильные. Упаковка – 100 шт., с этикеткой на русском языке. | упак | 10 |
| 18 | Иглы двусторонние стерильные однократного применения для забора венозной крови 21G *1 (0,8*25 мм) | Иглы стерильные, двусторонние c V-образной заточкой, с резиновым безопасным клапаном. Размер 21G (0,8 мм), длина не менее 25 мм), снабженные резьбой для вкручивания в держатель и прозрачной неразъемной визуальной камерой, размер камеры не менее 1,5 см, для многократного отбора проб у одного пациента, с увеличенным просветом за счет уменьшения толщины стенок иглы. Силиконизированные с внешней стороны. Цветовая кодировка – зеленый колпачок. Стерильные. Упаковка – 50 шт., с этикеткой на русском языке. | упак | 40 |
| 19 | Держатель для вакуумных систем | Используется для фиксации пробирок в процессе взятия крови у пациента, обеспечивает жесткую винтовую фиксацию. Должен быть совместим со всеми типами двусторонних игл, луер-адаптером, катетер-бабочками; Должен быть оснащен центральной резьбой для качественной фиксации иглы при проведении процедуры, удобства при введении и выборе направления. Нестерильный. Высота не менее: 47 мм Диаметр: не менее 18, но не более 22 мм | шт | 6000 |
| 20 | Ланцеты контактно-активируемые для прокалывания пальца при взятии проб капиллярной крови 1,8мм | Ланцеты контактно-активируемые, безопасные предназначены для осуществления прокола пальца на заданную глубину. Ланцет должен быть заключен в пластиковый чехол с плоскими гранями для удобства удержания, контактно-активируемый спусковой механизм в нижнем основании ланцета, отсутствие клавиши спуска. Полный автомат. Активация ланцета происходит при прикосновении к коже и нажатии на нее. После прокола, ланцет автоматически втягивается в пластиковый чехол. Глубина прокола – не менее 1,8 мм (игла – 21G, ток крови – средний). Стерильные. Этикетка на русском языке. | шт | 200 |
| 21 | Ланцеты контактно-активируемые для прокалывания пальца при взятии проб капиллярной крови 2,0мм | Ланцеты контактно-активируемые, безопасные предназначены для осуществления прокола пальца на заданную глубину. Ланцет должен быть заключен в пластиковый чехол с плоскими гранями для удобства удержания, контактно-активируемый спусковой механизм в нижнем основании ланцета, отсутствие клавиши спуска. Полный автомат. Активация ланцета происходит при прикосновении к коже и нажатии на нее. После прокола, ланцет автоматически втягивается в пластиковый чехол. Глубина прокола – не менее 2,0 мм (лезвие 1,5мм, ток крови – сильный). Стерильные. Этикетка на русском языке. | шт | 200 |
| 22 | Пробирка вакуумная | Используются для исследования цельной крови в гематологии, иммунохимии, ПЦР, генодиагностике; Вакуумные пробирки, К3 ЭДТА. Размер пробирки, мм: 13х75; Объем пробы, мл: не менее 3 Цвет крышки - фиолетовая; Метод стерилизации – радиационный (гамма-лучи); Содержат антикоагулянт К3ЭДТА (стабилизация пробы до 4 часов); | шт | 10 000 |
| 23 | Мультикюветные кассеты для Clima-15, имеющегося у Заказчика Эквивалент не применяется в соответствии с п.10.3.4(б) Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». | Одноразовый расходный материал к полуавтоматическому биохимическому анализатору Clima MC-15, имеющегося у Заказчика. Предназначен для химической реакции и изменение оптической плотности реакционной смеси на биохимическом анализаторе. Материал: кристаллический полиэтилен Форма: неправильная восходящая трапеция Размеры: вверху: 40*20*136мм; внизу:40*12*132мм Количество кювет в кассете 15 Количество ячеек для проб в кассете 15 Объем пробы 5мкл; 10мкл Объем реагента 0,5мл; 1мл Стерильность: не стерильные Упаковка: упакованы в полиэтиленовые пакеты по 5штук; по 20пакетов в картонную коробку – уп/100шт. | упак | 1 |
| 24 | Наконечники для дозаторов, до 1000 мкл, тип2 | Разработан для раскапывания микродоз, для дозирования жидкостей при помощи одноканальных дозаторов объемов 100-1000 мкл, дозирования бесцветный. Возможность автоклавирования при 1210С не менее 15 минут. В пакете не менее 100 шт. | шт | 2000 |
| 25 | Стекло предметное для микропрепаратов со шлифованными краями | Стекла разработаны для автоматизированных и рутинных микроскопических процедур. Края стекла шлифованы. Должны быть изготовлены из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Размеры должен соответствовать: Длина не более 76,0мм Ширина не более 26,0 мм Толщина не более 1,1 мм Упаковка 72шт | шт | 10 008 |
| 26 | Пипетка (капилляр) стеклянная к СОЭ-метру Панченко | Предназначены для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм. Пипетки должны быть изготовлены из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86 с внешним диаметром не более 4-6 мм, длиной не менее 174,5±2,0 мм, с ценой деления шкалы 1мм | шт | 250 |
| 27 | Наконечник 0,1-10мкл | Разработан для раскапывания микродоз, для дозирования жидкостей при помощи одноканальных дозаторов 0.1-1 мкл и 0.5-10 мкл, а также для многоканальных дозаторов 0.5-10 мкл, имеющихся у Заказчика. Длина наконечника 3.2 см Упаковка 1000шт | упак | 3 |
| 28 | Стекло покровное | Стекло покровное для микропрепаратов. Материал: прозрачное боросиликатное стекло Размер: 18х18 мм, толщина не более 0,17мм Должны быть химически устойчивы к действию соляной кислоты и дистиллированной воды. Не должны иметь сколов, трещин. Упаковка не менее 100 шт в пластиковом контейнере | шт | 3 000 |
| 29 | Азур-эозин по Романовскому | Назначение: краситель элементов крови. Должен включать в состав: глицериново – метановый раствор, раствор смеси красителей метиленового синего, азура I и эозина Упаковка не менее 1000мл | шт | 1 |
| 30 | Наконечники для дозаторов 10-200-250 мкл, тип 1 | Универсальные автоклавируемые наконечники желтого цвета предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов. Диапазон дозирования от 5 до 200 мкл. Универсальность: наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами различных производителей | шт | 5000 |
| 31 | Сыворотка человеческая н/п контрольная Trulab N | Лиофилизированная, универсальная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки и предназначенная для проведения внутрилабораторного контроля качества на автоматических, полуавтоматических анализаторах и ручных фотометрах. Значения аналитов соответствуют физиологической норме. Аттестованные аналиты: Альбумин, Щелочная фосфатаза, ALT/GPT (АЛАТ), AST/GOT (АСАТ), a-Амилаза, Панкреатическая амилаза, Аполипротеин А1, Аполипротеин В, Желчные кислоты, Прямой билирубин, Общий билирубин, Кальций, Хлориды, Холестерин, Свободный холестерин, Холинэстераза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, Креатинин, Свободный глицерин, γ-ГТ, ГЛДГ, Глюкоза, α-ГБДГ, ЛПВП-холестерин, β-Гидроксибутират, IgA, IgE, IgG, IgM, Железо, Лактат (молочная кислота), ЛДГ, ЛПНП-холестерин, Липаза, Литий, Магний, Фосфолипиды, Неорганический фосфор, Общий белок, Трансферрин, Триглицериды, НЖСС, Мочевина, Мочевая кислота, Калий, Натрий Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности. Стабильность параметров аналитов в растворенной контрольной сыворотке: не менее 30 дней при -20°С, за исключением Билирубина (не менее 14 дней при -20°С при хранении в темноте). Фасовка 6 флаконов по 5 мл. | упак | 4 |
| 32 | Дозатор одноканальный | Назначение: одноканальные дозаторы переменного объема. Диапазон дозирования 100 – 1000 мкл. Должен соответствовать следующим характеристикам: Прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ-излучению; - упор для пальца с цветной кодировкой; - автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечника; - автономный модульный механизм регулировки объема; - шкала сверхточной установки объема дозирования для точной установки последней цифры на дисплее; - большой и четкий цифровой дисплей; - ярлык для размещения дополнительной информации; - двухкомпонентная операционная кнопка, предотвращающая случайный сбой установленного объема. Установка дозируемого объема должна осуществляется путем поворота кнопки. Смещение на один шаг объема дозирования должно сопровождаться щелчком. | шт | 2 |
| 33 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке (плазме) крови и моче унифицированным колориметрическим методом | Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, рН 10,7 (100 мл). 2. Реагент 2 - хромоген (100 мл). 3. Калибратор: кальций 2,5 ммоль/л (10 мг/100мл) - 2 мл. Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, линейность до 3,75 ммоль/л (15 мг/100дл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 5 мин., длина волны 570 нм (ФЭК - 540 - 590 нм), температура инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов, не менее 200 мл. | наб | 1 |
| 34 | Набор реагентов для определения общего белка | Метод: Биуретовый, фотометрический тест. Состав: R1 (раствор, содержащий гидроокись натрия – 80 ммоль/л, калий-натрий виннокислый – 13 ммоль/л, сульфат меди – 6 ммоль/л, йодид калия – 15 ммоль/л); стандарт (калибровочный раствор сывороточного человеческого альбумина в растворе хлористого натрия 0,9% и азида натрия 0,095%) – 50 г/л. Линейность в диапазоне от 10 до 150 г/л. Стабильность: жидкий, готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х100 мл, стандарт 1х3 мл | наб | 2 |
| 35 | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в моче и ликворе с пирогаллолом | Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Состав набора: 1. Реагент 1-монореагент (2х100 мл). 2.Калибратор: альбумин/глобулин 2 г/л (2 мл). Чувствительность не более 0,05 г/л, линейность 2,0 г/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 600 нм (600-630 нм), температура инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Срок годности вскрытого калибратора – 2 мес. Фасовка не менее 2*100мл | наб | 1 |
| 36 | Набор реагентов для определения мочевины 500 мл | Метод: Уреазный-глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический. Состав: R1 (Буферно-ферментный раствор, содержащий Трис – 120 ммоль/л, α-кетоглутарат – 7 ммоль/л, АДФ – 0,6 ммоль/л, уреазу – 6000 Е/л, глутаматдегидрогеназу – 1000 Е/л, азид натрия 0,095%); R2 (раствор, содержащий НАДН – 1 ммоль/л и азид натрия – 0,095%); стандарт (калибровочный раствор мочевины в растворе азида натрия 0,095%) – 8,3 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 2 до 50 ммоль/л. Стабильность: жидкий, готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: R1 4х20 мл, R 2 1х20 мл, стандарт 1х3 мл | наб | 2 |
| 37 | Набор реагентов для определения Креатинина 500 мл | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче. Метод: Реакция Яффе без депротеинизации, колориметрический, кинетика по двум точкам. Длина волны в пределах диапазона 490-510 нм; Линейность в диапазоне от не более 35,4 до не менее 1062 мкмоль/л; Чувствительность не более 25 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: после вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +18°С до +25°С; Стабильность рабочего реагента в течение не менее 5 суток при температуре от +2 до +8 °С. Фасовка: не менее 500 мл (Реагент 1 не менее 5 флаконов по не менее 80 мл, Реагент 2 не менее 1 флакона по не менее 100 мл, стандарт не менее 2 флаконов по не менее 3 мл) | наб | 2 |
| 38 | Набор реагентов для определения АСТ 500 мл | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340 нм; Состав: R1 (Буферно – ферментный раствор, содержащий Трис – 80 ммоль/л, L-аспартат – 250 ммоль/л, Малатдегидрогеназу - 625 Е/л, Лактатдегидрогеназу – 940 Е/л, азид натрия – 0,095%); R2 (раствор кофактора и субстрата, содержащий α-кетоглутарат – 50 ммоль/л, НАДН – 0,75 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 5,0 до 260 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | наб | 2 |
| 39 | Набор реагентов для определения АЛТ 500 мл | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC. Состав: R1 (Буферно – ферментный раствор, содержащий Трис – 100 ммоль/л, L-аланин – 520 ммоль/л, Лактатдегидрогеназу - 1770 Е/л, азид натрия – 0,095%); R2 (раствор кофактора и субстрата, содержащий α-кетоглутарат – 62,5 ммоль/л, НАДН – 0,75 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 20 до 260 Е/л. Стабильность: жидкий, готовый, R1 и R2 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | наб | 2 |
| 40 | Набор реагентов для определения концентрации липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови методом селективной преципитации 300 мл | Состав набора: 1. Реагент 1 - осажадющий реагент (2х50 мл). 2. Калибратор: холестерин 1,29 ммоль/л (50 мг/100 мл) (5 мл). Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, линейность до 5 ммоль/л (193 мг/100 мл), коэффициент вариации не более 5%, температура инкубации 18-25 С. Набор предназначен для ручного анализа; измерение - на фотометрах, полуавтоматических анализаторах, длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), фотометрирование против холостой пробы, не менее 2х50 мл. | наб | 4 |
| 41 | Салфетки антисептические из нетканого материала, нестерильная | Средство представляет собой готовые к использованию салфетки размером 65×56 мм однократного применения из нетканого материала, упакованные поштучно в герметичные пакеты из многослойного материала. В качестве пропиточного состава салфеток использовано дезинфицирующее средство, в состав которого входит изопропиловый и (или) этиловый спирт 70%, четвертичные аммонийные соединения 0,1%, а также функциональные добавки. | шт | 1000 |