ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории

| № п/п | Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический регламент/ Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации | Технический регламент не утвержден. Продукция должна соответствовать стандартам качества, действующим на территории Российской Федерации |
| 2 | Требования к техническим характеристикам продукции | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| 3 | Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| 4 | Требования к качеству продукции | Вся поставляемая продукция должна быть упакована согласно требованиям, предусмотренным документацией завода-изготовителя, ТУ на каждый вид продукции. Качество поставляемой продукции подтверждается копиями сертификатов соответствия. |
| 5 | Требования к безопасности продукции | Продукция должна быть изготовлена из нетоксичных материалов, безопасных для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасной в эксплуатации. |
| 6 | Требования к упаковке товара | Продукция, условия упаковки, маркировки и транспортировки продукции должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ на каждый вид продукции. Упаковка, в том числе консервация должны обеспечить полную сохранность продукции от всякого рода повреждений при перевозке ее железнодорожным, автомобильным транспортом, почтовым отправлением. На упаковке типографским способом указана вся предусмотренная законодательством информация на русском языке, в том числе наименование товара согласно выданного Росздравнадзором регистрационного удостоверения на медицинское изделие, сведения о производителе (импортере либо лице, принимающем претензии, если товар произведен на территории иностранного государства), номер и дата регистрационного удостоверения, дата производства и срок годности |
| 7 | Требования к отгрузке товара | Отгрузка продукции осуществляется транспортом Поставщика за его счет по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 84. |
| 8 | Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требование не установлено |
| 9 | Требования к размерам товара | В соответствии с приложением №1 настоящего ТЗ. |
| 10 | Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции | Срок годности Товара на дату получения его Заказчиком должен быть не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем. |
| 11 | Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии: | Требование не установлено |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции