ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на поставку строительных материалов

| № п/п | Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический регламент/ Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации | В соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию, ГОСТ и/или ТУ заводов производителей. |
| 2 | Требования к техническим характеристикам продукции | В соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 3 | Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции | Основные функциональные свойства в соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 4 | Требования к качеству продукции | Товар должен быть исправным, новым, не бывшим в употреблении. При условии соблюдения правил хранения, транспортировки, эксплуатации Товара, срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев с даты изготовления. |
| 5 | Требования к безопасности продукции | В соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 6 | Требования к упаковке товара | Упаковка товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении, предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Товар должен быть соответствующим образом упакован и затарен так, чтобы исключить порчу или уничтожение Товара при его погрузке, перевалке, транспортировке и разгрузке, длительном хранении. |
| 7 | Требования к отгрузке товара | Поставщик уведомляет Заказчика о готовности Товара к поставке по электронной почте 823@npoa.ru и после получения письменного подтверждения Заказчика о готовности принять Товар, доставляет Товар по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,145, г. Екатеринбург ул. Начдива Васильева ,1. Поставщик самостоятельно определяет способ транспортировки Товара. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик самостоятельно определяет способ транспортировки Товара. |
| 8 | Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент подписания Сторонами товарной накладной или УПД. |
| 9 | Требования к размерам товара | В соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 10 | Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции | Поставщик обязуется обеспечить гарантию качества в течение срока, указанных в сертификатах на Товар. |
| 11 | Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии: | Нет. |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции

Приложение №1

к техническому заданию

Технические характеристики

| № п/п | Наименование Товара | ГОСТ/ТУ | Технические характеристики требуемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Праймер битумный Технониколь эквивалент не применим | Не требуется | Наименование показателя продукции; Значение, требуемое Заказчиком. - Время полного высыхания; Не более 12 часов. - Расход; 0,20 - 0,30 кг/м2. Условная вязкость; в пределах 15-40 секунд. Объем; 20 литров. Назначение; Предназначен для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов.. | шт | 28 |
| 2 | Техноэласт ЭПП эквивалент не применим | Не требуется | Наименование показателя продукции; Значение, требуемое Заказчиком. Основа материала; Полиэстер. Тип материала; Гидроизоляционные битумные мембраны, кровельные битумные мембраны. Способ монтажа; Наплавление. - Теплостойкость; 100 С0. Максимальная сила при растяжении в продольном направлении; Не менее 500 Н. Максимальная сила при растяжении в поперечном направлении; не менее 400 Н. - Длинна; 1 м. - Ширина; 10 м. Форма выпуска; Рулон. Назначение; Предназначен для устройства нижнего слоя кровли и гидроизоляции.. | рул | 83 |
| 3 | Техноэласт ЭКП эквивалент не применим | Не требуется | Наименование показателя продукции; Значение, требуемое Заказчиком. Тип материала; Кровельные битумные мембраны. Способ монтажа; Наплавление. Теплостойкость; 100 С0. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 часов; Абсолютная. Длинна; 1 м. Ширина; 10 м. Форма выпуска; Рулон. Назначение; Предназначен для устройства верхнего слоя кровли и гидроизоляции.. | рул | 83 |
| 4 | Унифлекс Вент ЭКВ эквивалент не применим | Не требуется | Наименование показателя продукции; Значение, требуемое Заказчиком. Материал основы :; Полиэфир. - Тип защитного покрытия сверху; Сланец. - Тип материала; Кровельные битумные мембраны. - Тип битумосодержащего вяжущего; Битумно-полимерное. Теплостойкость; 100 С0. Тип защитного покрытия снизу; Вентилируемое покрытие. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 часов; Абсолютная. Максимальная сила растяжения вдоль; 700 Н/50 мм. Максимальная сила растяжения поперек; 550 Н/50 мм. Ширина; 1 м. Длина; 10 м. Форма выпуска; Рулон. Назначение; Предназначен для организации надежного верхнего слоя «дышащих» кровельных ковров. Способствует равномерному распределению испарений.. | рул | 2 |
| 5 | Ремонтный состав для стяжки Церезит CD 25 или эквивалент | Не требуется | Наименование показателя продукции; Значение, требуемое Заказчиком. Состав; Смесь цемента, минеральных заполнителей и полимерных модификаторов. Устойчивость к дождю; Не более 24 часов. Расход; Не более 2,0 кг/м2 на 1 мм толщины слоя. Полное высыхание; Не более 30 минут. Адгезия к бетону; Не менее 2,0 МПа. Прочность при сжатии; Не менее 50,0 МПа. Объем; Не менее 25 кг. Назначение; Предназначен для ремонта сколов, выбоин, пустот и восстановления размеров бетонных конструкций.. | шт | 6 |
| 6 | Герметик бутил каучуковый Технониколь №45 эквивалент не применим | ## Не требуется | Наименование показателя продукции; Значение, требуемое Заказчиком. Состав; Из бутилкаучука, органического растворителя, модифицирующих добавок и наполнителя. Устойчив к ультрофиолету; Да. Время высыхания, мин, не более; Не более 60 мин.. Прочность сцепления (адгезия) с бетоном; Не менее 0,2 МПа. Объем; 16 кг. Форма выпуска; Ведро. Назначение; Предназначен для герметизации строительных швов и стыков; гидроизоляции наружных, поверхностей в качестве антикоррозийного средства.. | шт | 1 |
| 7 | Плоский асбоцементный лист | ГОСТ 18124-95 | Наименование показателя продукции; Значение, требуемое Заказчиком. Тип листа; Непреcсованный. Прочность при изгибе; 18 МПа. Плотность; 1,6 г/см3. Ударная вязкость; 2 кДж/кв.м. Температура эксплуатации; от-50 до+300 С0. Элемент устойчив к колебаниям температур; Да. Длина; 3000 мм. Ширина; 1500 мм. Толщина; 12 мм. Назначение; Применяется при монтаже конструкций на придомовых территориях, обшивке поверхностей, выполнении облицовочных работ фасадов как жилых, так и нежилых помещений; монтаже коробов и откосов.. | лист | 12 |
| 8 | Цементно-песчаная смесь М150 | ## Не требуется | Наименование показателя продукции; Значение, требуемое Заказчиком. Состав; Цемент, фракционированный песок, минеральные наполнители. Максимальный размер частиц; 3,2 мм. Жизнеспособность раствора; Не менее 30 минут. Время твердения (при температуре 20 С0); Не более 24 часов. Прочность сцепления раствора с основанием в возрасте 28 суток; Не менее 0,4 МПа. Расход материала при толщине слоя 10мм; 18 - 20кг/м2. Объем; Не менее 25 кг. Форма выпуска; Мешок. Назначение; Предназначена для внутренних и наружных работ. Может применяться для общих ремонтно-строительных работ: заделки выбоин, кладки, выравнивания поверхностей, штукатурных работах, устройства стяжки.. | шт | 28 |
| 9 | Рейка прижимная краевая | ## Не требуется | Наименование показателя продукции; Значение, требуемое Заказчиком. Материал; Алюминий. Длина; 2000 мм. Ширина прижимающей части ± 5%; 30 мм. Толщина ± 5%; 3 мм. Назначение; Предназначена для линейного крепления гидроизоляционного полотна к примыканиям.. | шт | 64 |