Приложение № 2 к Договору №_____________________от______________

Определение места повреждения в КЛ 6кВ

Наименование трассы: КЛ 6кв ТП 1307-ТП 1471

Характер повреждения: Обрыв фазы "В" на длине 930 метров от ТП 1307 (к/к перед ул. Восточная)

Работы проводились на фазе "В"

Заказчик:	Подрядчик:

Заместителя генерального директора

по экономике и финансам

___________________                                                                 __________________

«____» _______________20__ г. 	«____» ______________20__г.

м.п.	м.п.