ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Авариный ремонт кабельной линии электроснабжения 6 кВ

| № п/п | Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический регламент/ Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации | Технический регламент не установлен |
| 2 | Требования к техническим характеристикам продукции | Работы должны быть выполнены качественно и проводиться в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10»). В соответствии с условиями проекта договора, его Приложениями №1, №2. |
| 3 | Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции | В соответствии с условиями проекта договора его Приложениями №1, №2; Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10») |
| 4 | Требования к качеству продукции | Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, технической безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Используемые материалы должны быть новыми (продукция, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Использование продукции не должно привести к прекращению гарантийных обязательств производителя продукции, к порче или преждевременному износу того оборудования, в которое они будут установлены и для которого предназначены. Материалы используемые при выполнении работ должны иметь сертификаты пожарной безопасности и/или иные документы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия», при наличии |
| 5 | Требования к безопасности продукции | Работы должны проводиться с соблюдением действующих в РФ норм и правил и быть безопасными для жизни и здоровья работников заказчика, его имущества и окружающей среды. При производстве работ Исполнитель несет ответственность за соблюдение охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности на месте выполнения работ. |
| 6 | Требования к упаковке товара | Требование не установлено. |
| 7 | Требования к отгрузке товара | Требование не установлено. |
| 8 | Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Работы должны быть выполнены в полном объеме, с надлежащим качеством и проводиться в соответствии действующими нормами и правилами РФ. Работа считается выполненной после подписания обеими сторонами форм КС-2, КС-3 |
| 9 | Требования к размерам товара | Требование не установлено. |
| 10 | Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции | Гарантия качества распространяется на весь объем выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания форм КС-2, КС-3. |
| 11 | Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии: | Требование не установлено. |