ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнических товаров

| № п/п | Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический регламент/ Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации | Не установлен К продукции предъявляются требования, которые определяются Заказчиком в соответствии со своей потребностью, согласно которой применение других технических характеристик не допускается. |
| 2 | Требования к техническим характеристикам продукции | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию |
| 3 | Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию |
| 4 | Требования к качеству продукции | Качество поставляемой Поставщиком продукции должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам, техническим условиям (ТУ), и иной нормативно-технической документации. В комплекте поставки должны присутствовать гарантийные документы, паспорта, руководства по эксплуатации. Поставляемая продукция должна быть новой (продукция, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Использование продукции не должно привести к прекращению гарантийных обязательств производителя продукции, к порче или преждевременному износу того оборудования, в которое они будут установлены и для которого предназначены. Корпус продукции не должен иметь потертостей, царапин и следов вскрытия. |
| 5 | Требования к безопасности продукции | Продукция должна быть безопасна для жизни и здоровья работников заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Поставляемая продукция должна соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация. |
| 6 | Требования к упаковке товара | Продукция должна быть упакована в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений. Упаковка должна сохранять продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. Упаковка входит в общую стоимость поставляемой продукции. Маркировка продукции должна содержать: - наименование продукции |
| 7 | Требования к отгрузке товара | Не требуется |
| 8 | Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Не установлены |
| 9 | Требования к размерам товара | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию |
| 10 | Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии: | Продукция должна быть упакована в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений. Упаковка должна сохранять продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. Упаковка входит в общую стоимость поставляемой продукции. Маркировка продукции должна содержать: - наименование продукции |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень требуемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики продукции | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит с монтажной панелью | Показатель; Значение показателя. Материал корпуса; Сталь. Тип щита; ЩМП. Степень защиты; IP66. Комплектация щита:. Выключатель автоматический трехполюсный Iн= 200А ВА44-35 3Р 25кА, шт; 1. Шина ШМТ 3х20, шт.; 2. Сальник PG-4.,шт.; 25. Монтажная панель; Да. Изоляторы силовые; Да. | шт. | 1 |
| 2 | Выключатель автоматический | Показатель; Значение показателя. Материал; пластик. Номинальный ток, А; 400. Количество фаз; 3. Характеристика расцепителя; А (регулируемый расцепитель). Положение в щите на монтажную панель; да. | шт. | 1 |
| 3 | Провод БПВЛ | Показатель; Значение показателя. Материал жил; медь. Устойчивость к линейным, вибрационным, ударным нагрузкам, воздействию различных акустических шумов, к возгоранию. Воздействию масла, бензина, керосина, к любым атмосферным воздействиям (роса, обледенение, плесневые грибы, изморозь); да. Максимально допустимая относительная влажность воздуха, %; Не менее 90 не более 100. Номинальный ток, А; 400. Количество жил; 1 жила. Сечение, мм; 50. | м. | 250 |
| 4 | Наконечник кабельный | Показатель; Значение показателя. Сечение, мм.; 50. Диаметр контактного стержня, мм.; 12. Внутренний диаметр хвостовика, мм.; 11. Материал; Медь М1 и М2. Покрытие; лужение. Способ крепежа; Под опрессовку. | шт. | 25 |
| 5 | Труба гофрированная | Показатель; Значение показателя. Материал; Пластик ПВХ. Сечение; 63мм. Цвет; серый. | м. | 100 |
| 6 | Лента ПВХ электроизоляционная | Показатель; Значение показателя. Ширина; Не менее 15мм. Длина; Не менее 20м.. Максимальное напряжение, кВ; 6. Температура; (-50+80) ºС. Цвет; синий. Материал; Поливинилхлорид (ПВХ). | шт. | 2 |