ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Техническое обслуживание трубопроводов и сооружений канализации

| № п/п | Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический регламент/ Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 2 | Требования к техническим характеристикам продукции | Не предусмотрены |
| 3 | Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции | Требование не установлено |
| 4 | Требования к качеству продукции | Качество работ должно соответствовать действующим национальными стандартам и сводами правил, обязательным к применению ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об охране окружающей среды». |
| 5 | Требования к безопасности продукции | Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на объекте, за соблюдение санитарно-гигиенических норм. |
| 6 | Требования к упаковке товара | Не предусмотрены |
| 7 | Требования к отгрузке товара | Не предусмотрены |
| 8 | Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сдача работ осуществляется поэтапно согласно предварительным заявкам Заказчика и по актам, подписанными обеими сторонами, в которых отражается фактически выполненный объем работ и стоимость работ. Результаты работ должны соответствовать требованиям по объемам работ, указанным в заявках Заказчика. |
| 9 | Требования к размерам товара | Не предусмотрены |
| 10 | Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции | Требование не установлено |
| 11 | Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии: | Не предусмотрены |

|  | Приложение к Техническому заданию |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Кол-во. | Ед. изм. |
|  | Наружные сети канализации диаметр трубопровода 100 мм. В перечень работ по разовой заявке входит: устранение засора системы канализации с промывкой пролета трубопровода от колодца до колодца, очистка колодца. | 1 | м.п. |
|  | Наружные сети канализации диаметр трубопровода 150 мм. В перечень работ по разовой заявке входит: устранение засора системы канализации с промывкой пролета трубопровода от колодца до колодца, очистка колодца. | 1 | м.п. |
|  | Наружные сети канализации диаметр трубопровода 200 мм. В перечень работ по разовой заявке входит: устранение засора системы канализации с промывкой пролета трубопровода от колодца до колодца, очистка колодца. | 1 | м.п. |
|  | Наружные сети ливневой канализации диаметр трубопровода 200 мм. В перечень работ по разовой заявке входит: устранение засора системы канализации с промывкой пролета трубопровода от колодца до колодца, очистка колодца. | 1 | м.п. |
|  | Наружные сети канализации диаметр трубопровода 300 мм. В перечень работ по разовой заявке входит: устранение засора системы канализации с промывкой пролета трубопровода от колодца до колодца, очистка колодца. | 1 | м.п. |
|  | Наружные сети канализации диаметр трубопровода 500 мм. В перечень работ по разовой заявке входит: устранение засора системы канализации с промывкой пролета трубопровода от колодца до колодца, очистка колодца. | 1 | м.п. |
|  | Обслуживание жироуловителя | 1 | м3 |
|  | Обслуживание нефтеловушки | 1 | м3 |
|  | Видеодиагностика труб | 1 | м.п. |
|  | Услуги комбинированной каналопромывочной илососной машины не менее 7 м/куб. Диаметр трубопровода 100-150 мм. | 1 | м.п. |
|  | Услуги комбинированной каналопромывочной илососной машины не менее 7 м/куб. Диаметр трубопровода 200 мм. | 1 | м.п. |
|  | Услуги комбинированной каналопромывочной илососной машины не менее 7 м/куб. Диаметр трубопровода 250 мм. | 1 | м.п. |
|  | Услуги комбинированной каналопромывочной илососной машины не менее 7 м/куб. Диаметр трубопровода 300 мм. | 1 | м.п. |
|  | Услуги комбинированной каналопромывочной илососной машины не менее 7 м/куб. Диаметр трубопровода 400 мм. | 1 | м.п. |
|  | Услуги комбинированной каналопромывочной илососной машины не менее 7 м/куб. Диаметр трубопровода 500 мм. | 1 | м.п. |
|  | Транспортирование отходов | 1 | рейс |