Приложение №1 к

техническому заданию

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень требуемой продукции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара/**  **производителя** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Нормативно-**  **техническая**  **документация** | **Описание технических**  **характеристик товара** |
| 1 | Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | 550 | штука | Приказ Минздрава России от 24.05.2024г. №262н | Аптечка для оказания первой помощи работникам на производственных участках и рабочих кабинетах.  **Состав аптечки:**  1. Маска медицинская нестерильная одноразовая - не менее 2 штук.  2. Перчатки медицинские, нестерильные, размером не менее М – не менее 2 пар.  3. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - не менее 2 штук.  4. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения – не менее 1 штуки.  5. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5м х 10 см. или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2м х 10 см. – не менее 4 штук.  6. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7м х 14 см. или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2м х 14 см. – не менее 4 штук.  7. Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см №10 - не менее 2 упаковок.  8 Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см. – не менее 1 штуки  9. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см – не менее 10 штук  10. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см. не менее 2 штук  11. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см. – не менее 2 штук  9. Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани – не менее 1 штуки  **Прочие изделия:**  1. Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий - не менее – 1 штуки.  2. Блок формата не менее А7 – не менее 1 штуки.  3. Маркер черный (синий) или карандаш – не менее 1 штуки.  4. Футляр или сумка не менее –1 штуки. |
| 2 | Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) | 25 | штука | Приказ Минздрава России от 24.05.2024г. №260н | Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях  **Состав аптечки:**  1. Маска медицинская нестерильная одноразовая - не менее 2 штук.  2. Перчатки медицинские, нестерильные, размером не менее М – не менее 2 пар.  3. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - не менее 2 штук.  4. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения – не менее 1 штуки.  5. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5м х 10 см. или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2м х 10 см. – не менее 3 штук.  6. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7м х 14 см. или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2м х 14 см. – не менее 3 штук.  7. Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см №10 - не менее 2 упаковок.  8 Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см. – не менее 1 штуки  9. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см. – не менее 1 штуки  10. Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани – не менее 1 штуки  **Прочие изделия:**  1. Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) – не менее 1 штуки  2. Блок формата не менее А7 – не менее 1 штуки.  2. Маркер черный (синий) или карандаш – не менее 1 штуки.  4. Футляр или сумка не менее –1 штуки. |
| 3 | Знак безопасности  Аптечка первой медицинской помощи | 550 | штука | ГОСТ 12.4.026-2015 | Знак безопасности  Аптечка первой медицинской помощи, определяет место хранения аптечки.  **Код знака**: ЕС01  **Место размещения:** на стенах, дверях помещений  **Материал:** самоклеящаяся полимерная пленка с фотолюминесцентным покрытием  **Размер:** 200 х 200 мм. |

Коммерческий директор - начальника центра Е.В. Пестова